## Part1 – Ammeter + CC
Ammeter and constant current calibration | [5 empty] | Calibration date here will always show today's date
High range |  |  | Low range
DAC | ADC | Actual I, A | DAC | ADC | Actual I, A | #define | CALIBRATION_DATE | "2017-03-25"
7860 | 28800 | 2.261 | 2620 | 3200 | 0.033
22106 | 98384 | 7.7187 | 18176 | 79200 | 0.778 | #define | CURRENTSETTER_SLOPE_HI | 25138526L
36352 | 167968 | 13.179 | 33732 | 155168 | 1.523 | #define | CURRENTSETTER_OFFSET_HI | 759086L
50598 | 237536 | 18.646 | 49288 | 231136 | 2.268 | #define | CURRENTSETTER_SLOPE_LO | 3138869L
64844 | 307104 | 24.12 | 64844 | 307120 | 3.0133 | #define | CURRENTSETTER_OFFSET_LO | 92546L
[6 empty] | #define | AMMETER_SLOPE_HI | 25132941L
[6 empty] | #define | AMMETER_OFFSET_HI | -6587L
[6 empty] | #define | AMMETER_SLOPE_LO | 3138020L
[6 empty] | #define | AMMETER_OFFSET_LO | 1466L

## Part 2 – Voltmeter + CV
Voltmeter and constant voltage calibration
High range |  |  | Low range
DAC | ADC | Actual V, V | DAC | ADC | Actual V, V
64845 | 307120 | 30.773 | 64845 | 307120 | 5.3502 | #define | VOLTSETTER_SLOPE_HI | 32069542L
51418 | 241552 | 24.202 | 49289 | 231152 | 4.0268 | #define | VOLTSETTER_OFFSET_HI | 958606L
37991 | 175968 | 17.632 | 33733 | 155168 | 2.7034 | #define | VOLTSETTER_SLOPE_LO | 5575321L
24564 | 110400 | 11.062 | 18177 | 79200 | 1.38 | #define | VOLTSETTER_OFFSET_LO | 166345L
11137 | 44816 | 4.491 | 2621 | 3232 | 0.05665
[6 empty] | #define | VOLTMETER_SLOPE_HI | 32062462L
[6 empty] | #define | VOLTMETER_OFFSET_HI | 532L
[6 empty] | #define | VOLTMETER_SLOPE_LO | 5574163L
[6 empty] | #define | VOLTMETER_OFFSET_LO | 387L